## Estaciones
Empresa | Central | Provincia | Cantón | Sistema | Tipo de Central | Subtipo de Central | Potencia Nominal (MW) | Potencia Efectiva (MW) | Latitud | Longitud
Hidroabanico | Abanico | Morona Santiago | Morona | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 38.45 | 37.99 | -2.4303 | -77.8802
CELEC-Hidroagoyán | Agoyán | Tungurahua | Baños de Agua Santa | S.N.I. | Hidráulica | Embalse | 160 | 156 | -1.3319 | -78.2625
Petroamazonas | Aguajal | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.8 | 2.02 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Aguarico | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 15.17 | 11.7 | -0.28861 | -76.5907
E.E. Riobamba | Alao | Chimborazo | Riobamba | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 10.4 | 10 | -1.6731 | -78.6486
CELEC-Hidroazogues | Alazán | Cañar | Azogues | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 6.23 | 6.23 | -2.6317 | -78.7009
Altgenotec | Altgenotec | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.99 | 0.99 | -2.1899 | -79.8877
CNEL-Guayaquil | Álvaro Tinajero | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 94.8 | 64 | -2.1899 | -79.8877
OCP Ecuador | Amazonas | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 6.66 | 6.14 | 0.0854 | -76.8915
E.E. Norte | Ambi | Imbabura | Antonio Ante | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 8 | 7.85 | 0.3327 | -78.2167
Petroamazonas | Anaconda | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.35 | 0.98 | -0.78618 | -76.4803
E.E. Cotopaxi | Angamarca | Cotopaxi | Pujilí | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 0.3 | 0.26 | -1.0077 | -78.8559
Petroamazonas | Angel Norte | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.4 | 0.35 | -0.26111 | -76.908
CNEL-Guayaquil | Aníbal Santos (Gas) | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 113.27 | 97 | -2.1899 | -79.8877
CNEL-Guayaquil | Aníbal Santos (Vapor) | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbovapor | 34.5 | 20 | -2.1899 | -79.8877
Petroamazonas | Arazá | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.05 | 0.82 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Arcolands Shushufindi | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 10.15 | 8.14 | -0.28861 | -76.5907
SERMAA EP | Atuntaqui | Imbabura | Antonio Ante | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.4 | 0.32 | 0.3327 | -78.2167
Petroamazonas | Auca | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 15.23 | 11.39 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Auca 51 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 8.05 | 4.23 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Auca Central | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.66 | 2.04 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Auca Sur | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 22.72 | 18.98 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Hidronación | Baba | Los Rios | Buena Fe | S.N.I. | Hidráulica | Embalse | 42.2 | 42 | -0.74829 | -79.5297
E.E. Galápagos | Baltra Eólico | Galapagos | Santa Cruz | No Incorporado | Eólica | Eólica | 2.25 | 2.25 | -0.6663 | -90.3333
E.E. Galápagos | Baltra Solar | Galapagos | Santa Cruz | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.07 | 0.07 | -0.6663 | -90.3333
Tecpetrol | Bermejo Este | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.19 | 0.15 | 0.0807 | -77.5649
Tecpetrol | Bermejo Sur 1008 | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.33 | 1.06 | 0.0807 | -77.5649
Tecpetrol | Bermejo Sur 12 | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.08 | 0.86 | 0.0807 | -77.5649
Brineforcorp | Brineforcorp | Manabi | San Vicente | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -0.43739 | -80.3761
E.E. Norte | Buenos Aires | Imbabura | San Miguel de Urcuquí | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.98 | 0.95 | 0.5973 | -78.2069
Enermax | Calope | Cotopaxi | La Maná | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 16.6 | 15 | -0.78419 | -79.1011
Andes Petro | Cami | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.05 | 0.04 | -0.78618 | -76.4803
EPMAPS | Carcelén | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 0.06 | 0.06 | -0.21549 | -78.5014
E.E. Sur | Carlos Mora | Zamora Chinchipe | Zamora | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 2.4 | 2.4 | -4.0042 | -78.9578
E.E. Sur | Catamayo | Loja | Catamayo | S.N.I. | Térmica | MCI | 19.74 | 17.17 | -3.987 | -79.3592
E.E. Cotopaxi | Catazacón | Cotopaxi | Pangua | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 0.8 | 0.76 | -1.1007 | -79.1641
OCP Ecuador | Cayagama | Sucumbios | Gonzalo Pizarro | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.36 | 3.36 | 0.11169 | -77.6399
Andes Petro | CDP | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.41 | 0.33 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Cedros | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.73 | 0.45 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | CELEC Sacha | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 14.4 | 11.2 | -0.26111 | -76.908
CELEC-Termopichincha | Celso Castellanos | Sucumbios | Lago Agrio | S.N.I. | Térmica | MCI | 10 | 7.2 | 0.0854 | -76.8915
Petroamazonas | Central de Procesos Tiputini | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.52 | 4.42 | -0.78618 | -76.4803
OCP Ecuador | Chiquilpe | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.16 | 0.16 | -0.21549 | -78.5014
Andes Petro | Chorongo A | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.37 | 0.3 | -0.26551 | -75.8921
Petroamazonas | Coca | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 10.83 | 7.67 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Coca Codo Sinclair | Coca Codo Sinclair | Napo | El Chaco | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 1500 | 1476 | -0.33866 | -77.8099
Petroamazonas | Concordia | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.89 | 0.31 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Cononaco | Pastaza | Arajuno | No Incorporado | Térmica | MCI | 15.04 | 10.53 | -1.3537 | -76.8441
Hidrosibimbe | Corazón | Pichincha | Mejía | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.99 | 0.98 | -0.49848 | -78.6517
Agip | CPF | Pastaza | Pastaza | No Incorporado | Térmica | MCI | 40.34 | 36.23 | -1.9167 | -77
Petroamazonas | CPF | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 38.59 | 26.59 | -0.28861 | -76.5907
Andes Petro | CPH | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.59 | 1.27 | -0.78618 | -76.4803
E.E. Quito | Cumbayá | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 40 | 40 | -0.21549 | -78.5014
Petroamazonas | Cuyabeno | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 23.15 | 14.09 | 0.0854 | -76.8915
Petroamazonas | CUYABENO E | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.65 | 2.74 | -0.26551 | -75.8921
CELEC-Termopichincha | Dayuma | Orellana | Orellana | S.N.I. | Térmica | MCI | 2.25 | 1.8 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Gensur | Delsitanisagua_0 | Zamora Chinchipe | Zamora | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 180 | 180 | -4.0042 | -78.9578
Andes Petro | Dorine Battery | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 7.75 | 5.4 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Dorine G | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.37 | 0.27 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Dorine H | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1 | 0.75 | -0.26551 | -75.8921
Hidroalto | Due | Sucumbios | Gonzalo Pizarro | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 49.71 | 49.71 | 0.11169 | -77.6399
Petroamazonas | Dumbique | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.9 | 2.6 | -0.78618 | -76.4803
Ecoelectric | Ecoelectric | Guayas | Milagro | S.N.I. | Biomasa | Turbovapor | 36.5 | 35.2 | -2.1172 | -79.5567
Coazucar | Ecudos A-G | Cañar | La Troncal | S.N.I. | Biomasa | Turbovapor | 29.8 | 27.6 | -2.4239 | -79.3367
EPMAPS | El Carmen | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 8.4 | 8.2 | -0.21549 | -78.5014
Elecaustro | El Descanso | Cañar | Azogues | S.N.I. | Térmica | MCI | 19.2 | 17.2 | -2.6317 | -78.7009
E.E. Cotopaxi | El Estado | Cotopaxi | Pujilí | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 1.7 | 1.66 | -1.0077 | -78.8559
Gasgreen | El Inga | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Biogás | MCI | 6.2 | 5.5 | -0.21549 | -78.5014
Electrisol | Electrisol | Pichincha | Pedro Moncayo | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -0.215 | -78.4969
Electrocordova | Electrocórdova | Imbabura | Cotacachi | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.2 | 0.2 | 0.39552 | -78.4507
Enersol | Enersol | Manabi | Jaramijó | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.5 | 0.49 | -0.97391 | -80.6021
CELEC-Electroguayas | Enrique García | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 102 | 96 | -2.1899 | -79.8877
Petroamazonas | EPF-Eden Yuturi | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 119.62 | 85.51 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Termoesmeraldas | Esmeraldas I | Esmeraldas | Esmeraldas | S.N.I. | Térmica | Turbovapor | 132.5 | 125 | 0.73436 | -79.3859
CELEC-Termoesmeraldas | Esmeraldas II | Esmeraldas | Esmeraldas | S.N.I. | Térmica | MCI | 100.2 | 84 | 0.73436 | -79.3859
Municipio Cantón Espejo | Espejo | Carchi | Espejo | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.44 | 0.4 | 0.6541 | -77.9453
Orion | Estación CFE | Sucumbios | Putumayo | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.14 | 0.12 | 0.0667 | -75.9333
Andes Petro | Estación Dayuma | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.25 | 0.13 | -0.78618 | -76.4803
Orion | Estación ENO | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.73 | 0.58 | 0.0854 | -76.8915
Orion | Estación Mira | Sucumbios | Putumayo | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.18 | 0.17 | 0.0667 | -75.9333
Tecpetrol | Estación Norte | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.36 | 0.29 | 0.0807 | -77.5649
Orion | Estación Ocano | Sucumbios | Putumayo | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.77 | 0.61 | 0.0667 | -75.9333
Orion | Estación Peña Blanca | Sucumbios | Putumayo | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.58 | 0.46 | 0.0667 | -75.9333
Tecpetrol | Estación Rayo | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.91 | 0.72 | 0.0807 | -77.5649
Orion | Estación Ron | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.28 | 0.22 | 0.0854 | -76.8915
Tecpetrol | Estación Sur | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.44 | 1.15 | 0.0807 | -77.5649
SERMAA EP | Fábrica Imbabura | Imbabura | Antonio Ante | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.79 | 0.61 | 0.3327 | -78.2167
Andes Petro | Fanny 50 | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.7 | 0.5 | -0.26551 | -75.8921
CELEC-Termopichincha | Floreana | Galapagos | San Cristóbal | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.29 | 0.24 | -0.91512 | -89.5663
E.E. Galápagos | Floreana Perla Solar | Galapagos | San Cristóbal | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.02 | 0.02 | -0.91512 | -89.5663
E.E. Galápagos | Floreana Solar Aislados | Galapagos | San Cristóbal | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.01 | 0.01 | -0.91512 | -89.5663
Petroamazonas | Frontera | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.46 | 1.76 | 0.0854 | -76.8915
Petroamazonas | Gacela | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.26 | 3.82 | -0.78618 | -76.4803
Generoca | Generoca | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | MCI | 38.12 | 34.4 | -2.1899 | -79.8877
Genrenotec | Genrenotec | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.99 | 0.99 | -2.1899 | -79.8877
Moderna Alimentos | Geppert | Pichincha | Cayambe | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 1.65 | 1.65 | -0.0038813 | -78.0482
CELEC-Electroguayas | Gonzalo Zevallos (Gas) | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 26.27 | 20 | -2.1899 | -79.8877
CELEC-Electroguayas | Gonzalo Zevallos (Vapor) | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbovapor | 146 | 140 | -2.1899 | -79.8877
Gonzanergy | Gonzanergy | Loja | Gonzanama | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -4.2303 | -79.4366
Elecaustro | Gualaceo | Azuay | Gualaceo | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.97 | 0.97 | -2.9179 | -78.8462
E.E. Quito | Gualberto Hernández | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Térmica | MCI | 34.32 | 31.2 | -0.21549 | -78.5014
CELEC-Termopichincha | Guangopolo 0 | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Térmica | MCI | 22.5 | 21.8 | -0.21549 | -78.5014
E.E. Quito | Guangopolo 1 | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 20.92 | 20.92 | -0.21549 | -78.5014
CELEC-Termopichincha | Guangopolo 2 | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Térmica | MCI | 52.2 | 48 | -0.21549 | -78.5014
Petroamazonas | Guanta | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 12.41 | 9.77 | 0.0854 | -76.8915
Hidroimbabura | Hidrocarolina | Imbabura | Ibarra | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.92 | 0.88 | 0.34784 | -78.1174
Hidrosanbartolo | Hidrosanbartolo | Morona Santiago | Santiago | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 49.98 | 49.95 | -3.7939 | -79.2818
Hidrotambo | Hidrotambo | Bolivar | Chillanes | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 8 | 8 | -1.9433 | -79.0661
Andes Petro | Hormiguero A | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.07 | 0.77 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Hormiguero B | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.18 | 0.83 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Hormiguero C | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 9.61 | 7.85 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Hormiguero D | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.73 | 3 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Hormiguero Sur | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.08 | 4.08 | -0.78618 | -76.4803
E.E. Cotopaxi | Illuchi No.1 | Cotopaxi | Latacunga | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 4.19 | 4 | -0.93362 | -78.615
E.E. Cotopaxi | Illuchi No.2 | Cotopaxi | Latacunga | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 5.2 | 5.2 | -0.93362 | -78.615
Petroamazonas | Indillana | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.71 | 2.28 | -0.78618 | -76.4803
IPNEGAL | Ipnegal | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 10.44 | 10.36 | -0.21549 | -78.5014
CELEC-Termopichincha | Isabela | Galapagos | Isabela | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.06 | 4.09 | -2.896 | -79.0194
E.E. Galápagos | Isabela Solar | Galapagos | Isabela | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.95 | 0.95 | -2.896 | -79.0194
E.E. Galápagos | Isabela Solar Aislados | Galapagos | Isabela | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.01 | 0.01 | -2.896 | -79.0194
Petroamazonas | Itaya A | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.53 | 1.35 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Itaya B | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.55 | 1.1 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Jaguar | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.36 | 0.29 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Termomanabí | Jaramijó | Manabi | Jaramijó | S.N.I. | Térmica | MCI | 140 | 128.88 | -0.97391 | -80.6021
Petroamazonas | Jivino A | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.96 | 0.76 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Jivino C | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.55 | 0.23 | -0.28861 | -76.5907
CELEC-Termopichincha | Jivino I | Sucumbios | Shushufindi | S.N.I. | Térmica | MCI | 7.5 | 5.4 | -0.28861 | -76.5907
CELEC-Termopichincha | Jivino II | Sucumbios | Shushufindi | S.N.I. | Térmica | MCI | 11 | 10 | -0.28861 | -76.5907
CELEC-Termopichincha | Jivino III | Sucumbios | Shushufindi | S.N.I. | Térmica | MCI | 44 | 42 | -0.28861 | -76.5907
Moderna Alimentos | Kohler | Pichincha | Cayambe | S.N.I. | Térmica | MCI | 1.6 | 1.4 | -0.0038813 | -78.0482
Andes Petro | Kupi 1 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.18 | 1.83 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Kupi 4 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.91 | 1.5 | -0.78618 | -76.4803
I.M. Mejía | La Calera | Pichincha | Mejía | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 2.5 | 1.98 | -0.49848 | -78.6517
E.E. Norte | La Playa | Carchi | Tulcán | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 1.43 | 1.23 | 0.811 | -77.7173
CELEC-Termoesmeraldas | La Propicia | Esmeraldas | Esmeraldas | S.N.I. | Térmica | MCI | 10.5 | 8.5 | 0.73436 | -79.3859
Petroamazonas | Lago Agrio | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 13.8 | 11.12 | 0.0854 | -76.8915
Andes Petro | Lago Agrio LTF | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.64 | 1.28 | 0.0854 | -76.8915
Petroamazonas | Laguna | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.82 | 0.44 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Limoncocha | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 15.95 | 7.47 | -0.28861 | -76.5907
E.E. Ambato | Lligua | Tungurahua | Ambato | S.N.I. | Térmica | MCI | 5 | 3.6 | -1.2491 | -78.6168
Petroamazonas | Lobo | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.41 | 1.09 | -0.78618 | -76.4803
Lojaenergy | Lojaenergy | Loja | Catamayo | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 0.7 | -3.987 | -79.3592
Ecoluz | Loreto | Napo | Quijos | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 2.3 | 2.2 | -0.2223 | -78.5234
CELEC-Termopichincha | Loreto 1 | Orellana | Loreto | S.N.I. | Térmica | MCI | 2.25 | 1.8 | -0.64719 | -77.3253
E.E. Quito | Los Chillos | Pichincha | Rumiñahui | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 1.76 | 1.76 | -0.39888 | -78.4368
CELEC-Termopichincha | Macas | Morona Santiago | Morona | S.N.I. | Térmica | MCI | 4.5 | 4 | -2.4303 | -77.8802
CELEC-Coca Codo Sinclair | Manduriacu | Imbabura | Cotacachi | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 63.36 | 65 | 0.39552 | -78.4507
CELEC-Termomanabí | Manta II | Manabi | Manta | S.N.I. | Térmica | MCI | 20.4 | 17.34 | -1.0322 | -80.8222
CELEC-Hidronación | Marcel Laniado | Guayas | El Empalme | S.N.I. | Hidráulica | Embalse | 213 | 213 | -0.99101 | -79.6642
Andes Petro | Mariann 30 | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.09 | 0.8 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Mariann 4A | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.49 | 1.25 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Mariann 5-8 | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.29 | 1.05 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Mariann 9 | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.27 | 0.97 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Mariann Battery | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.09 | 0.8 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Mariann Vieja | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.82 | 3 | -0.26551 | -75.8921
CELEC-Hidropaute | Mazar | Azuay | Sevilla de Oro | S.N.I. | Hidráulica | Embalse | 170 | 170 | -2.7052 | -78.6014
Sipec | MDC-CPF | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 9.55 | 7.4 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Enerjubones | Minas San Francisco | Azuay | Pucará | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 275 | 274.5 | -3.1749 | -79.5147
CELEC-Termomanabí | Miraflores | Manabi | Manta | S.N.I. | Térmica | MCI | 49.8 | 39.4 | -1.0322 | -80.8222
Petroamazonas | Mono | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.6 | 1.74 | -0.78618 | -76.4803
Epfotovoltaica | Mulaló | Cotopaxi | Latacunga | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -0.93362 | -78.615
Andes Petro | Nantu B | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.44 | 3.88 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Nantu C | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.46 | 1.97 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Nantu D | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.58 | 4.33 | -0.78618 | -76.4803
E.E. Quito | Nayón | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 29.7 | 29.7 | -0.21549 | -78.5014
Petroamazonas | Nenke | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.08 | 1.58 | -0.98462 | -75.9892
E.E. Riobamba | Nizag | Chimborazo | Alausí | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 0.8 | 0.75 | -2.1973 | -78.8473
Hidronormandía | Normandía_0 | Morona Santiago | Morona | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 49.58 | 49.58 | -2.4303 | -77.8802
EPMAPS | Noroccidente | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.3 | 0.3 | -0.21549 | -78.5014
Elecaustro | Ocaña | Cañar | Cañar | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 26.1 | 26.1 | -2.5542 | -78.9391
Petroamazonas | Oso | Napo | Tena | No Incorporado | Térmica | MCI | 40 | 29.57 | -0.94387 | -78.1084
Hidrotavalo | Otavalo I | Imbabura | Otavalo | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 0.4 | 0.4 | 0.2333 | -78.2667
Hidrotavalo | Otavalo II | Imbabura | Otavalo | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.4 | 0.4 | 0.2333 | -78.2667
Petroamazonas | Pacayacu | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.35 | 0.28 | 0.0854 | -76.8915
Petroamazonas | Paka Norte | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.73 | 0.5 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Paka Sur | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 8.74 | 4.75 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Pakay | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.25 | 1.85 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Palmar Oeste | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 6.62 | 4.15 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Palo Azul PGE | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | Turbovapor | 38.9 | 33.18 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Pañacocha | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0 | 0.13 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Pañayacu | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.23 | 0.32 | -0.28861 | -76.5907
E.E. Centro Sur | Panel Fotovoltaico | Morona Santiago | Huamboya | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.37 | 0.37 | -2.6463 | -78.2167
E.E. Ambato | Panel Fotovoltaico 1 | Pastaza | Pastaza | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.2 | 0.2 | -1.9167 | -77
Ecoluz | Papallacta | Napo | Quijos | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 6.63 | 6.2 | -0.2223 | -78.5234
Valsolar | Paragachi | Imbabura | Pimampiro | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | 0.39246 | -77.9403
OCP Ecuador | Páramo | Napo | Quijos | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.36 | 2.56 | -0.2223 | -78.5234
E.E. Quito | Pasochoa | Pichincha | Mejía | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 4.5 | 4.5 | -0.49848 | -78.6517
Epfotovoltaica | Pastocalle | Cotopaxi | Latacunga | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -0.93362 | -78.615
CELEC-Hidropaute | Paute | Azuay | Sevilla de Oro | S.N.I. | Hidráulica | Embalse | 1075 | 1100 | -2.7052 | -78.6014
Petroamazonas | Payamino | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 16.72 | 10.98 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Termopichincha | Payamino 1 | Orellana | Orellana | S.N.I. | Térmica | MCI | 2.5 | 1.8 | -0.78618 | -76.4803
Sipec | PBH-Estación | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.28 | 0.2 | -0.78618 | -76.4803
Sipec | PBH-HUA02 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.72 | 0.7 | -0.78618 | -76.4803
Sipec | PBHI-INCHI A | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.77 | 2.3 | -0.78618 | -76.4803
Sipec | PBHI-INCHI B | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.56 | 0.5 | -0.78618 | -76.4803
Sipec | PBH-PAR12 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.8 | 1.5 | -0.78618 | -76.4803
Sipec | PBH-PSO24 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.82 | 0.7 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | PCC-Tierras Orientales | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.15 | 0.11 | -0.78618 | -76.4803
CELEC-Termomanabí | Pedernales | Manabi | Pedernales | S.N.I. | Térmica | MCI | 5 | 3.9 | 0.0716 | -79.9973
E.E. Ambato | Península | Tungurahua | Ambato | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 3 | 2.9 | -1.2491 | -78.6168
Andes Petro | Penke B | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.36 | 1.09 | -0.78618 | -76.4803
Perlabí | Perlabí | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 2.7 | 2.46 | -0.21549 | -78.5014
EMAC-BGP | Pichacay | Azuay | Cuenca | S.N.I. | Biogás | MCI | 1.06 | 1 | -2.9006 | -79.0045
Petroamazonas | Pichincha | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.27 | 0.17 | 0.0854 | -76.8915
Andes Petro | Pindo | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.82 | 1.45 | -0.78618 | -76.4803
UCEM | Planta Chimborazo | Chimborazo | Riobamba | No Incorporado | Hidráulica | Pasada | 2 | 1.9 | -1.6731 | -78.6486
Tecpetrol | Planta de Agua | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.9 | 1.52 | 0.0807 | -77.5649
UCEM | Planta Guapán | Cañar | Azogues | No Incorporado | Térmica | Turbovapor | 3.63 | 2.5 | -2.6317 | -78.7009
Petroamazonas | Playas del Cuyabeno | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.53 | 0.43 | -0.26551 | -75.8921
CELEC-Hidroagoyán | Pucará | Tungurahua | Píllaro | S.N.I. | Hidráulica | Embalse | 73 | 73 | -1.1725 | -78.5423
Petroamazonas | Pucuna | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.88 | 1.46 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Puerto Nuevo | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.0002 | 0.0002 | -0.78618 | -76.4803
OCP Ecuador | Puerto Quito | Pichincha | Pedro Vicente Maldonado | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.16 | 0.16 | 0.086496 | -79.0526
CELEC-Termopichincha | Puná Nueva | Guayas | Guayaquil | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.8 | 2.52 | -2.1899 | -79.8877
ElitEnergy | Pusuno_0 | Napo | Tena | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 38.25 | 38.25 | -0.94387 | -78.1084
CELEC-Termopichincha | Quevedo II | Los Rios | Quevedo | S.N.I. | Térmica | MCI | 95.2 | 81 | -1.0244 | -79.4663
EPMAPS | Recuperadora | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 14.7 | 14.5 | -0.21549 | -78.5014
Renova Loja | Renova Loja | Loja | Catamayo | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 0.7 | -3.987 | -79.3592
Repsol | REPSOL YPF-NPF-1 | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | Turbogás | 42.9 | 35 | -0.98462 | -75.9892
Repsol | REPSOL YPF-NPF-2 | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | MCI | 10.28 | 8.49 | -0.98462 | -75.9892
Repsol | REPSOL YPF-SPF-1 | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | Turbogás | 30.1 | 19 | -0.98462 | -75.9892
Repsol | REPSOL YPF-SPF-2 | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | MCI | 15.84 | 13.63 | -0.98462 | -75.9892
Repsol | REPSOL YPF-SPF-3 | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | MCI | 45.28 | 44.3 | -0.98462 | -75.9892
Repsol | REPSOL YPF-SSFD | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 9.62 | 6.95 | -0.28861 | -76.5907
E.E. Riobamba | Río Blanco | Chimborazo | Riobamba | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 3.13 | 3 | -1.6731 | -78.6486
Petroamazonas | RS Roth Shushufindi Drago 2 | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 7.16 | 4.79 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | RS Roth Shushufindi Drago N1 | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.19 | 2.4 | -0.28861 | -76.5907
Sabiangosolar | Sabiango Solar | Loja | Macará | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 0.73 | -4.3491 | -79.9161
Petroamazonas | Sacha | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 41.94 | 34.37 | -0.26111 | -76.908
CELEC-Termopichincha | Sacha 1 | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 20.4 | 18.6 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Sacha Norte 1 | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 17.45 | 3.26 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Sacha Norte 2 | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 15.33 | 11.49 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Sacha Sur | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.9 | 3.09 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Sacha Sur GAS Wakesha | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.2 | 3.6 | -0.26111 | -76.908
Gransolar | Salinas | Imbabura | Ibarra | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 2 | 2 | 0.34784 | -78.1174
San Carlos | San Carlos | Guayas | Coronel Marcelino Maridueña | S.N.I. | Biomasa | Turbovapor | 78 | 73.6 | -2.2334 | -79.3862
CELEC-Termopichincha | San Cristóbal | Galapagos | San Cristóbal | No Incorporado | Térmica | MCI | 7.41 | 5.91 | -0.91512 | -89.5663
E.E. Galápagos | San Cristóbal Eólico | Galapagos | San Cristóbal | No Incorporado | Eólica | Eólica | 2.4 | 2.4 | -0.91512 | -89.5663
E.E. Galápagos | San Cristóbal Solar Eolicsa | Galapagos | San Cristóbal | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.01 | 0.01 | -0.91512 | -89.5663
CELEC-Hidroagoyán | San Francisco | Tungurahua | Baños de Agua Santa | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 230 | 212 | -1.3319 | -78.2625
E.E. Norte | San Miguel de Car | Carchi | Tulcán | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 2.95 | 2.52 | 0.811 | -77.7173
San Pedro | San Pedro | Loja | Gonzanama | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -4.2303 | -79.4366
Sanersol | Sanersol | El Oro | Santa Rosa | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.4146 | -80.1549
Petroamazonas | Sansahuari | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 10.28 | 6.49 | -0.26551 | -75.8921
Sansau | Sansau | Guayas | Urbina Jado | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -1.8167 | -79.5167
CELEC-Termopichincha | Santa Cruz | Galapagos | Santa Cruz | No Incorporado | Térmica | MCI | 14.81 | 12.79 | -0.6663 | -90.3333
E.E. Galápagos | Santa Cruz Solar Aislados | Galapagos | Santa Cruz | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 0.01 | 0.01 | -0.6663 | -90.3333
E.E. Galápagos | Santa Cruz Solar Puerto Ayora | Galapagos | Santa Cruz | No Incorporado | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1.52 | 1.52 | -0.6663 | -90.3333
Petroamazonas | Santa Elena | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.5 | 1.31 | -0.28861 | -76.5907
CELEC-Electroguayas | Santa Elena II | Santa Elena | Santa Elena | S.N.I. | Térmica | MCI | 90.1 | 65.03 | -2.1955 | -80.5669
CELEC-Electroguayas | Santa Elena III | Santa Elena | Santa Elena | S.N.I. | Térmica | MCI | 41.7 | 40 | -2.1955 | -80.5669
CELEC-Termopichincha | Santa Rosa | Pichincha | Mejía | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 71.1 | 51 | -0.49848 | -78.6517
Saracaysol | Saracaysol | El Oro | Santa Rosa | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.4146 | -80.1549
Agip | Sarayacu | Napo | Archidona | No Incorporado | Térmica | MCI | 9 | 7.78 | -0.9136 | -77.806
OCP Ecuador | Sardinas | Napo | Quijos | No Incorporado | Térmica | MCI | 6.66 | 5.33 | -0.2223 | -78.5234
Elecaustro | Saucay | Azuay | Cuenca | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 24 | 24 | -2.9006 | -79.0045
Elecaustro | Saymirín | Azuay | Cuenca | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 15.52 | 15.52 | -2.9006 | -79.0045
Petroamazonas | Secoya | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 29.75 | 26.27 | 0.0854 | -76.8915
CELEC-Termopichincha | Secoya | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 10 | 8 | 0.0854 | -76.8915
UNACEM | Selva Alegre | Imbabura | Otavalo | S.N.I. | Térmica | MCI | 29.28 | 24.3 | 0.2333 | -78.2667
Andes Petro | Shiripuno | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.9 | 0.8 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Shushufindi | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | Turbogás | 11.75 | 10 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Shushufindi Estación Sur-oeste | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 14.63 | 9.77 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Shushufindi Norte | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.15 | 2.37 | -0.28861 | -76.5907
Hidrosibimbe | Sibimbe | Los Rios | Ventanas | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 15.37 | 14.2 | -1.3336 | -79.3369
Hidrosigchos | Sigchos | Cotopaxi | Sigchos | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 18.6 | 18.39 | -0.61302 | -78.8819
Agua y Gas de Sillunchi | Sillunchi I | Pichincha | Mejía | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.1 | 0.09 | -0.49848 | -78.6517
Agua y Gas de Sillunchi | Sillunchi II | Pichincha | Mejía | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.3 | 0.3 | -0.49848 | -78.6517
CELEC-Termopichincha | Sistemas Menores | Sucumbios | Putumayo | No Incorporado | Térmica | MCI | 9.6 | 9.4 | 0.0667 | -75.9333
Solchacras | Solchacras | El Oro | Santa Rosa | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.4146 | -80.1549
Solhuaqui | Solhuaqui | El Oro | Santa Rosa | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.4146 | -80.1549
Solsantonio | Solsantonio | El Oro | Santa Rosa | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.4146 | -80.1549
Solsantros | Solsantros | El Oro | Santa Rosa | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.4146 | -80.1549
CELEC-Hidropaute | Sopladora | Azuay | Sevilla de Oro | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 487 | 486.9 | -2.7052 | -78.6014
Petroamazonas | SRF Shushufindi | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.83 | 0.35 | -0.28861 | -76.5907
Tecpetrol | Subestación 4B | Sucumbios | Cascales | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.57 | 0.46 | 0.0807 | -77.5649
Andes Petro | Sunka 1 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.76 | 2.3 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Sunka 2 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.45 | 0.36 | -0.78618 | -76.4803
Surenergy | Surenergy | Loja | Catamayo | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -3.987 | -79.3592
E.E. Centro Sur | Taisha | Morona Santiago | Taisha | No Incorporado | Térmica | Turbovapor | 0.24 | 0.24 | -2.3812 | -77.5087
Petroamazonas | Tambococha A | Orellana | Aguarico | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.13 | 1.84 | -0.98462 | -75.9892
Petroamazonas | Tangay | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.37 | 0.29 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Tapi | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.21 | 3.92 | 0.0854 | -76.8915
Andes Petro | Tapir A | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 6.56 | 5.83 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Tapir B | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.52 | 1.3 | -0.78618 | -76.4803
Andes Petro | Tarapuy | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 0.79 | 0.64 | -0.26551 | -75.8921
OCP Ecuador | Terminal Marítimo | Esmeraldas | Esmeraldas | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.72 | 1.72 | 0.73436 | -79.3859
CELEC-Termogas Machala | Termogas Machala I | El Oro | El Guabo | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 138.56 | 130.6 | -3.2413 | -79.8297
CELEC-Termogas Machala | Termogas Machala II | El Oro | El Guabo | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 136.8 | 119 | -3.2413 | -79.8297
Termoguayas Generation S.A. | Termoguayas | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | MCI | 150 | 120 | -2.1899 | -79.8877
Petroamazonas | Tetete | Sucumbios | Lago Agrio | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.61 | 2.91 | 0.0854 | -76.8915
Consejo Provincial De Tungurahua | Tiliví | Tungurahua | Ambato | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.1 | 0.06 | -1.2491 | -78.6168
Petroamazonas | Tipishca | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.43 | 1.12 | -0.26551 | -75.8921
Petroamazonas | Tiputi A-2 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 13.88 | 11.22 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Tiputini A-1 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 14.62 | 11.3 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Tiputini C-1 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 26.33 | 22.59 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Tiputini C-2 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 17.49 | 15.06 | -0.78618 | -76.4803
Ecuagesa | Topo | Tungurahua | Baños de Agua Santa | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 29.2 | 27 | -1.3319 | -78.2625
Andes Petro | TPP | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 75.83 | 65.4 | -0.26551 | -75.8921
Gransolar | Tren Salinas | Imbabura | Ibarra | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | 0.34784 | -78.1174
CELEC-Electroguayas | Trinitaria | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbovapor | 133 | 133 | -2.1899 | -79.8877
Petroamazonas | Tumali | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.55 | 1.07 | -0.78618 | -76.4803
Hidrosibimbe | Uravia | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 0.99 | 0.98 | -0.21549 | -78.5014
Petroamazonas | VHR | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 12.32 | 8.7 | -0.26551 | -75.8921
Hidrovictoria | Victoria | Napo | Quijos | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 10.32 | 10 | -0.2223 | -78.5234
Intervisa Trade | Victoria II | Guayas | Guayaquil | S.N.I. | Térmica | Turbogás | 115 | 102 | -2.1899 | -79.8877
Agip | Villano A | Pastaza | Arajuno | No Incorporado | Térmica | MCI | 5.72 | 4.2 | -1.3537 | -76.8441
CELEC-Gensur | Villonaco | Loja | Loja | S.N.I. | Eólica | Eólica | 16.5 | 16.5 | -4.0529 | -79.8053
Vicunha | Vindobona | Pichincha | Distrito Metropolitano de Quito | S.N.I. | Hidráulica | Pasada | 6.09 | 5.86 | -0.21549 | -78.5014
Petroamazonas | Vinita | Sucumbios | Cuyabeno | No Incorporado | Térmica | MCI | 3.51 | 2.64 | -0.26551 | -75.8921
Andes Petro | Wanke 1 | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 4.85 | 4.08 | -0.78618 | -76.4803
Wildtecsa | Wildtecsa | Guayas | Urbina Jado | S.N.I. | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 1 | 1 | -1.8167 | -79.5167
Petroamazonas | Yamanunka | Sucumbios | Shushufindi | No Incorporado | Térmica | MCI | 2.19 | 1.2 | -0.28861 | -76.5907
Petroamazonas | Yanaq Oeste | Orellana | La Joya de los Sachas | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.64 | 1.15 | -0.26111 | -76.908
Petroamazonas | Yuca | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 6.95 | 5.48 | -0.78618 | -76.4803
Petroamazonas | Yuralpa | Napo | Tena | No Incorporado | Térmica | MCI | 18.6 | 9.21 | -0.94387 | -78.1084
Petroamazonas | ZEMI | Orellana | Orellana | No Incorporado | Térmica | MCI | 1.36 | 1.07 | -0.78618 | -76.4803

## Tabelle2
Morona | Aguarico | 0

## Cantones
Canton | Provincia | Latitud | Longitud
El Chaco | Napo | -0.33866 | -77.8099
Sevilla de Oro | Azuay | -2.7052 | -78.6014
Pucará | Azuay | -3.1749 | -79.5147
El Empalme | Guayas | -0.99101 | -79.6642
Baños de Agua Santa | Tungurahua | -1.3319 | -78.2625
Zamora | Zamora Chinchipe | -4.0042 | -78.9578
Guayaquil | Guayas | -2.1899 | -79.8877
El Guabo | El Oro | -3.2413 | -79.8297
Jaramijó | Manabí | -0.97391 | -80.6021
Esmeraldas | Esmeraldas | 0.73436 | -79.3859
Orellana | Orellana | -0.78618 | -76.4803
Quevedo | Los Ríos | -1.0244 | -79.4663
Coronel Marcelino Maridueña | Guayas | -2.2334 | -79.3862
Píllaro | Tungurahua | -1.1725 | -78.5423
Cuyabeno | Sucumbíos | -0.26551 | -75.8921
Santa Elena | Santa Elena | -2.1955 | -80.5669
Cotacachi | Imbabura | 0.39552 | -78.4507
Mejía | Pichincha | -0.49848 | -78.6517
Santiago | Morona Santiago | -3.7939 | -79.2818
Morona | Morona Santiago | -2.4303 | -77.8802
Distrito Metropolitano de Quito | Pichincha | -0.21549 | -78.5014
Aguarico | Orellana | -0.98462 | -75.9892
Shushufindi | Sucumbíos | -0.28861 | -76.5907
Buena Fe | Los Ríos | -0.74829 | -79.5297
Manta | Manabí | -1.0322 | -80.8222
Tena | Napo | -0.94387 | -78.1084
Pastaza | Pastaza | -1.9167 | -77
Milagro | Guayas | -2.1172 | -79.5567
La Joya de los Sachas | Orellana | -0.26111 | -76.908
Sigchos | Cotopaxi | -0.61302 | -78.8819
Azogues | Cañar | -2.6317 | -78.7009
Loja | Loja | -4.0529 | -79.8053
La Maná | Cotopaxi | -0.78419 | -79.1011
Ventanas | Los Ríos | -1.3336 | -79.3369
Arajuno | Pastaza | -1.3537 | -76.8441
Riobamba | Chimborazo | -1.6731 | -78.6486
Quijos | Napo | -0.2223 | -78.5234
San Cristóbal | Galápagos | -0.91512 | -89.5663
Ibarra | Imbabura | 0.34784 | -78.1174
Isabela | Galápagos | -2.896 | -79.0194
Latacunga | Cotopaxi | -0.93362 | -78.615
Pimampiro | Imbabura | 0.39246 | -77.9403
Pedro Moncayo | Pichincha | -0.215 | -78.4969
Gualaceo | Azuay | -2.9179 | -78.8462
Rumiñahui | Pichincha | -0.39888 | -78.4368
Pujilí | Cotopaxi | -1.0077 | -78.8559
Taisha | Morona Santiago | -2.3812 | -77.5087
Pedro Vicente Maldonado | Pichincha | 0.086496 | -79.0526
Chillanes | Bolívar | -1.9433 | -79.0661
San Vicente | Manabí | -0.43739 | -80.3761
Santa Rosa | El Oro | -3.4146 | -80.1549
Gonzanamá | Loja | -4.2303 | -79.4366
Pangua | Cotopaxi | -1.1007 | -79.1641
Macará | Loja | -4.3491 | -79.9161
Cayambe | Pichincha | -0.0038813 | -78.0482
Cascales | Sucumbíos | 0.0807 | -77.5649
Gonzalo Pizarro | Sucumbíos | 0.11169 | -77.6399
Loreto | Orellana | -0.64719 | -77.3253
Huamboya | Morona Santiago | -2.6463 | -78.2167
Aguarico | Orellana | -0.9846 | -75.9891
Arajuno | Pastaza | -1.3537 | -76.8441
Antonio Ante | Imbabura | 0.3327 | -78.2167
Ambato | Tungurahua | -1.2491 | -78.6168
Cuyabeno | Sucumbíos | -0.2655 | -75.8921
Alausí | Chimborazo | -2.1973 | -78.8473
La Troncal | Cañar | -2.4239 | -79.3367
Lago Agrio | Sucumbíos | 0.0854 | -76.8915
Otavalo | Imbabura | 0.2333 | -78.2667
Cañar | Cañar | -2.5542 | -78.9391
Cuenca | Azuay | -2.9006 | -79.0045
Catamayo | Loja | -3.987 | -79.3592
Santa Cruz | Galápagos | -0.6663 | -90.3333
Putumayo | Sucumbíos | 0.0667 | -75.9333
Archidona | Napo | -0.9136 | -77.806
Pedernales | Manabí | 0.0716 | -79.9973
Tulcán | Carchi | 0.811 | -77.7173
Gonzanamá | Loja | -4.2303 | -79.4366
Urbina Jado | Guayas | -1.8167 | -79.5167
San Miguel de Urcuquí | Imbabura | 0.5973 | -78.2069
Espejo | Carchi | 0.6541 | -77.9453
Gonzanama | Loja | -4.2303 | -79.4366