## Future
Año de entrada en operación | Proyecto / Central | Empresa / Institución | Estado | Inversión pública o privada | Tipo | Potencia [MW] | Energía media [GWh/año] | Provincia | Cantón | Latitud | Longitud
2018 | Normandía | Hidronormandía S.A. | En operación | Privada | Hidroeléctrico | 49.6 | 350.3 | Morona Santiago | Morona | -2.4303 | -77.8802
2018 | Delsitanisagua | CELEC EP - Gensur | En operación | Pública | Hidroeléctrico | 180 | 1411 | Zamora Chinchipe | Zamora | -4.0042 | -78.9578
2019 | Minas - San Francisco | CELEC EP - Enerjubones | En operación | Pública | Hidroeléctrico | 274.5 | 1290.8 | Azuay | Pucará | -3.1749 | -79.5147
2019 | Pusuno | Elitenergy S.A. | En operación | Privada | Hidroeléctrico | 39.5 | 216.9 | Napo | Tena | -0.94387 | -78.1084
2019 | Río Verde Chico | Hidrosierra S.A. | En operación | Privada | Hidroeléctrico | 10 | 74.3 | Tungurahua | Baños de Agua Santa | -1.3319 | -78.2625
2020 | San José de Minas | Hidroeléctrica San José de Minas S.A. | En construcción | Privada | Hidroeléctrico | 5.95 | 48 | Pichincha | Quito | -0.21549 | -78.5014
2020 | Machala Gas Tercera Unidad | CELEC EP - Termogas Machala | En construcción | Pública | Termoeléctrico | 77 | 510 | El Oro | El Guabo | -3.2413 | -79.8297 | 6.6234
2020 | Mazar-Dudas: San Antonio | CELEC EP - Hidroazogues | Paralizado | Pública | Hidroeléctrico | 7.19 | 44.9 | Cañar | Azogues | -2.6317 | -78.7009
2020 | Minas de Huascachaca | Elecaustro S.A. | En construcción | Pública | Eólico | 50 | 119 | Loja | Saraguro | -3.6169 | -79.2391
2021 | Machala Gas Ciclo Combinado | CELEC EP - Termogas Machala | Paralizado | Pública | Termoeléctrico | 110 | 690 | El Oro | El Guabo | -3.2413 | -79.8297 | 674.52
2021 | Piatúa | San Francisco Genefran S.A. | En construcción | Privada | Hidroeléctrico | 30 | 210 | Pastaza, Napo | Santa Clara, Mera | -1.2935 | -77.9007 | 0.98194
2021 | Chalpi Grande | EPMAPS EP | En construcción | Pública | Hidroeléctrico | 7.59 | 36 | Napo | Quijos | -0.2223 | -78.5234
2021 | Toachi - Pilatón Expa | CELEC EP - Hidrotoapi | En construcción | Pública | Hidroeléctrico | 254.4 | 1120 | Pichincha | Mejia | -0.49848 | -78.6517
2021 | La Magdalena | Hidroequinoccio EP | Autorización de operación | Pública | Hidroeléctrico | 20 | 167 | Imbabura | Cotacachi | 0.39552 | -78.4507
2021 | Maravilla | Hidroequinoccio EP | Autorización de operación | Pública | Hidroeléctrico | 9 | 61.6 | Pichincha | Quito | -0.21549 | -78.5014
2021 | Ibarra Fugúa | Hidro Ibarra Fugúa S.A. | Contrato de concesión | Privada | Hidroeléctrico | 30 | 208.4 | Carchi | Bolívar | 0.5289 | -77.5389
2021 | Mazar-Dudas: Dudas | CELEC EP - Hidroazogues | Paralizado | Pública | Hidroeléctrico | 7.38 | 41.4 | Cañar | Azogues | -2.6317 | -78.7009
2021 | Sabanilla | Hidrelgen S.A. | En construcción | Privada | Hidroeléctrico | 30 | 210.5 | Zamora Chinchipe | Zamora | -4.0042 | -78.9578
2022 | El Salto | Hidroequinoccio EP | Autorización de operación | Pública | Hidroeléctrico | 30 | 247 | Pichincha | Pedro Vicente Maldonado | 0.086496 | -79.0526
2022 | Chorrillos | Hidrozamora EP | Paralizado | Pública | Hidroeléctrico | 4 | 23.2 | Zamora Chinchipe | Zamora | -4.0042 | -78.9578
2022 | Central Soldados | Elecaustro S.A. | Autorización de operación | Pública | Hidroeléctrico | 7.2 | 39.2 | Azuay | Cuenca | -2.9006 | -79.0045
2022 | Bloque de ERNC I Exp | Empresas Concesionarias | Estructurando Proceso Público de Selección | Privada | ERNC | 500 | 1700 | Loja | Villonaco | -4.0343 | -79.2408
2023 | Soldados Yanuncay 2 | Elecaustro S.A. | Autorización de operación | Pública | Hidroeléctrico | 14.6 | 79.5 | Azuay | Cuenca | -2.9006 | -79.0045
2023 | Quijos | CELEC EP - Coca Codo Sinclair | Paralizado | Pública | Hidroeléctrico | 50 | 355 | Napo | Quijos | -0.2223 | -78.5234
2024 | Santa Cruz | Hidrocruz S.A. | Autogeneración minera En trámite | Privada | Hidroeléctrico | 100 | 560 | Morona Santiago | Mirador | -3.609 | -78.446
2026 | Paute - Cardenillo | Empresa Concesionaria | En proceso público de selección | Privada | Hidroeléctrico | 595.6 | 3409 | Morona Santiago | Santiago de Méndez | -2.6204 | -78.4403
2026 | Santiago (G8), Fase I | Empresa Concesionaria | En proceso público de selección | Privada | Hidroeléctrico | 1200 | 9874 | Morona Santiago | Tiwintza | -2.8434 | -78.4867
2027 | Santiago (G8), Fase II | Empresa Concesionaria | En proceso público de selección | Privada | Hidroeléctrico | 1200 | 4739 | Morona Santiago | Tiwintza | -2.8434 | -78.4867
2040 | Nuclear_2_GYE | CELEC | xxx | xxx | Nuclear | 2000 | 17169.6 | Guayas | Guayaquil | -2.1899 | -79.8877
2030 | Nuclear_1_TSL | EE | xxx | xxx | Nuclear | 1000 | 8584.8 | Tungurahua | Totoras | -1.316 | -78.621